## 风能
位置 | 经度 | 纬度 | 平均风速 | 平均风能密度 | CV | MVI | 离岸距离（DC) | 年发电量MWh： | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | SWT-6.0-154 | SWT-7.0-154 | Repower 5M | V150/4000 | HTW5.2-136 | SG 8.0-167 DD | U133 | W3600-116 | D10000-185 | 容量系数 | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | SWT-6.0-154 | SWT-7.0-154 | Repower 5M | V150/4000 | HTW5.2-136 | SG 8.0-167 DD | U133 | W3600-116 | D10000-185 | 小时发电量(KWh) | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | SWT-6.0-154 | SWT-7.0-154 | Repower 5M | V150/4000 | HTW5.2-136 | SG 8.0-167 DD | U133 | W3600-116 | D10000-185
W1 | 122.3 | 29.58 | 6.4823 | 166.8408 | 1.07 | 1.19 | 10.21 |  | 11456.4534 | 13419.2498 | 10883.7225 | 10883.7225 | 7343.7362 | 10325.677 | 8488.1654 | 12798.7914 | 5839.2117 | 6175.2138 | 15706.502 |  | 0.23778 | 0.23423 | 0.20707 | 0.17749 | 0.16535 | 0.29468 | 0.18634 | 0.18263 | 0.28982 | 0.19581 | 0.1793 |  | 1307.8143 | 1531.8778 | 1242.4341 | 1242.4341 | 838.3261 | 1178.7303 | 968.9687 | 1461.0492 | 666.5767 | 704.9331 | 1792.9797
W2 | 122.4 | 29.72 | 6.5413 | 171.4327 | 1.05 | 1.07 | 9.91 |  | 11771.7653 | 13788.5831 | 11183.2713 | 11183.2713 | 7545.8553 | 10609.8669 | 8721.7822 | 13151.048 | 5999.9222 | 6345.172 | 16138.7865 |  | 0.24433 | 0.24068 | 0.21277 | 0.18238 | 0.1699 | 0.30279 | 0.19147 | 0.18766 | 0.29779 | 0.2012 | 0.18423 |  | 1343.8088 | 1574.0392 | 1276.6291 | 1276.6291 | 861.399 | 1211.172 | 995.6372 | 1501.2612 | 684.9226 | 724.3347 | 1842.3272
W3 | 122.5 | 29.88 | 6.5703 | 173.7267 | 1.04 | 0.95 | 7.71 |  | 11929.2873 | 13973.0929 | 11332.9185 | 11332.9185 | 7646.8289 | 10751.8412 | 8838.4913 | 13327.0267 | 6080.2092 | 6430.0789 | 16354.7452 |  | 0.2476 | 0.2439 | 0.21562 | 0.18482 | 0.17217 | 0.30684 | 0.19403 | 0.19017 | 0.30178 | 0.2039 | 0.1867 |  | 1361.7908 | 1595.1019 | 1293.7122 | 1293.7122 | 872.9257 | 1227.3791 | 1008.9602 | 1521.3501 | 694.0878 | 734.0273 | 1866.98
W4 | 122.5 | 30.02 | 6.5496 | 172.0753 | 1.04 | 0.9 | 8.02 |  | 11815.8907 | 13840.2683 | 11225.1908 | 11225.1908 | 7574.1402 | 10649.6371 | 8754.475 | 13200.3435 | 6022.4124 | 6368.9563 | 16199.2813 |  | 0.24524 | 0.24158 | 0.21357 | 0.18306 | 0.17054 | 0.30393 | 0.19219 | 0.18836 | 0.29891 | 0.20196 | 0.18492 |  | 1348.846 | 1579.9393 | 1281.4145 | 1281.4145 | 864.6279 | 1215.712 | 999.3693 | 1506.8885 | 687.49 | 727.0498 | 1849.233
W5 | 122.4 | 30.14 | 6.3907 | 159.8629 | 1.05 | 1.02 | 11.12 |  | 10977.3021 | 12858.0071 | 10428.5249 | 10428.5249 | 7036.594 | 9893.819 | 8133.1589 | 12263.4985 | 5594.9942 | 5916.9435 | 15049.598 |  | 0.22784 | 0.22444 | 0.19841 | 0.17007 | 0.15843 | 0.28236 | 0.17855 | 0.17499 | 0.27769 | 0.18763 | 0.1718 |  | 1253.1167 | 1467.809 | 1190.4709 | 1190.4709 | 803.2642 | 1129.4314 | 928.4428 | 1399.9428 | 638.698 | 675.4502 | 1717.9906
W6 | 122.3 | 30.14 | 6.2867 | 152.1866 | 1.05 | 1.09 | 6.94 |  | 10450.1938 | 12240.5911 | 9927.7678 | 9927.7678 | 6698.7107 | 9418.7374 | 7742.6207 | 11674.6296 | 5326.3337 | 5632.8236 | 14326.9461 |  | 0.2169 | 0.21366 | 0.18888 | 0.1619 | 0.15083 | 0.2688 | 0.16997 | 0.16659 | 0.26436 | 0.17862 | 0.16355 |  | 1192.9445 | 1397.3277 | 1133.3068 | 1133.3068 | 764.693 | 1075.1983 | 883.8608 | 1332.7203 | 608.029 | 643.0164 | 1635.4961
W7 | 122.6 | 30.1 | 6.5332 | 170.8007 | 1.04 | 0.9 | 11.77 |  | 11728.3677 | 13737.7504 | 11142.0433 | 11142.0433 | 7518.0369 | 10570.7528 | 8689.6286 | 13102.5656 | 5977.803 | 6321.78 | 16079.2896 |  | 0.24343 | 0.23979 | 0.21199 | 0.1817 | 0.16927 | 0.30168 | 0.19076 | 0.18697 | 0.29669 | 0.20046 | 0.18355 |  | 1338.8548 | 1568.2363 | 1271.9228 | 1271.9228 | 858.2234 | 1206.7069 | 991.9667 | 1495.7267 | 682.3976 | 721.6644 | 1835.5353
W8 | 122.8 | 30.16 | 6.5799 | 174.4895 | 1.03 | 0.91 | 4.44 |  | 11981.6665 | 14034.446 | 11382.6791 | 11382.6791 | 7680.4047 | 10799.0505 | 8877.2994 | 13385.543 | 6106.9062 | 6458.3121 | 16426.5556 |  | 0.24869 | 0.24497 | 0.21657 | 0.18563 | 0.17293 | 0.30819 | 0.19488 | 0.191 | 0.3031 | 0.20479 | 0.18752 |  | 1367.7701 | 1602.1057 | 1299.3926 | 1299.3926 | 876.7585 | 1232.7683 | 1013.3903 | 1528.03 | 697.1354 | 737.2502 | 1875.1776
W9 | 122.7 | 30.24 | 6.4984 | 168.083 | 1.04 | 0.9 | 4.45 |  | 11541.7515 | 13519.1618 | 10964.7564 | 10964.7564 | 7398.4134 | 10402.556 | 8551.3634 | 12894.0838 | 5882.687 | 6221.1908 | 15823.4435 |  | 0.23955 | 0.23598 | 0.20861 | 0.17881 | 0.16658 | 0.29688 | 0.18773 | 0.18399 | 0.29197 | 0.19727 | 0.18063 |  | 1317.5515 | 1543.2833 | 1251.6845 | 1251.6845 | 844.5677 | 1187.5064 | 976.183 | 1471.9274 | 671.5396 | 710.1816 | 1806.3292
W10 | 122.5 | 30.42 | 6.3802 | 159.0779 | 1.05 | 1.04 | 1.92 |  | 10923.3985 | 12794.8684 | 10377.3161 | 10377.3161 | 7002.0411 | 9845.2358 | 8093.2214 | 12203.2791 | 5567.5202 | 5887.8886 | 14975.6975 |  | 0.22672 | 0.22333 | 0.19744 | 0.16923 | 0.15766 | 0.28097 | 0.17767 | 0.17413 | 0.27633 | 0.1867 | 0.17096 |  | 1246.9633 | 1460.6014 | 1184.6251 | 1184.6251 | 799.3198 | 1123.8854 | 923.8837 | 1393.0684 | 635.5617 | 672.1334 | 1709.5545
[8 empty] | 涡轮机直径(m) | 158 | 171 | 154 | 154 | 126.5 | 150 | 136 | 167 | 112.8 | 116 | 185 | 额定功率 | 5.5 | 6.54 | 6 | 7 | 5.07 | 4 | 5.2 | 8 | 2.3 | 3.6 | 10
[8 empty] | 扫风面积m^2 | 19596.74 | 22954.185 | 18617.06 | 18617.06 | 12561.7663 | 17662.5 | 14519.36 | 21892.865 | 9988.2144 | 10562.96 | 26866.625
[8 empty] | 平均风能密度W1 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408 | 166.8408
[8 empty] | 平均风能密度W2 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327 | 171.4327
[8 empty] | 平均风能密度W3 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267 | 173.7267
[8 empty] | 平均风能密度W4 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753 | 172.0753
[8 empty] | 平均风能密度W5 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629 | 159.8629
[8 empty] | 平均风能密度W6 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866 | 152.1866
[8 empty] | 平均风能密度W7 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007 | 170.8007
[8 empty] | 平均风能密度W8 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895 | 174.4895
[8 empty] | 平均风能密度W9 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083 | 168.083
[8 empty] | 平均风能密度W10 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779 | 159.0779

## 风能选型最新
位置 | 极值风速EWS | 风能富集程度(RLO) | 平均风能密度 | 变异系数CV | 月变化系数MVI | 离岸距离（DC) | 水深WD | 极值风速 | MWH | RC(绝对值) | 年发电量MWh： | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185 | 发电量max | CF | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185 | 容量系数Max | 归一化数据： | 风能富集程度(RLO) | 变异系数CV | 月变化系数MVI | 离岸距离（DC) | 水深WD | 极值风速 | MWH | RC | 年发电量AEP归一化： | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185 | 容量系数CF归一化： | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185 | 指数：F | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185 | 小时发电量(KWh) | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185 | Original | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185 | Improved | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185
W1 |  |  | 264.48 | 1.45 | 1.32 | 12.08 | 3.57 | 18.52 | 2.8 | 0.13 | W1 | 18161.0421 | 21272.5137 | 51474.2306 | 37157.2418 | 46198.4784 | 47676.7366 | 9789.0956 | 24898.3202 | 52678.9549 | W1 | 0.37694 | 0.37131 | 0.41972 | 0.49902 | 0.3767 | 0.34016 | 0.31041 | 0.28423 | 0.5107 |  | 0.97713 | 1 | 1 | 0.34623 | 0.14077 | 1 | 0.78212 | 1 |  | 0.34475 | 0.40381 | 0.97713 | 0.70535 | 0.87698 | 0.90504 | 0.18583 | 0.47264 |  | 0.7391 | 0.72806 | 0.82298 | 0.97848 | 0.73863 | 0.66698 | 0.60865 | 0.55731 | W1 | 0.67123 | 0.6818 | 0.82871 | 0.80297 | 0.7882 | 0.77868 | 0.60768 | 0.65954 |  | 2073.1783 | 2428.3691 | 5876.0537 | 4241.6943 | 5273.7989 | 5442.5498 | 1117.4767 | 2842.274 | W1 | 0.59191 | 0.60367 | 0.74039 | 0.69797 | 0.70894 | 0.70711 | 0.54237 | 0.59973 | W1 | 0.60415 | 0.61448 | 0.73436 | 0.69705 | 0.70681 | 0.70525 | 0.56076 | 0.61111
W2 |  |  | 263.9 | 1.41 | 1.2 | 17.95 | 26.4 | 18.31 | 3.2 | 0.11 | W2 | 18121.2152 | 21225.8634 | 51361.3485 | 37075.7566 | 46097.166 | 47572.1824 | 9767.6283 | 24843.7186 |  | W2 | 0.37611 | 0.3705 | 0.4188 | 0.49793 | 0.37587 | 0.33941 | 0.30973 | 0.2836 |  |  | 0.97499 | 0.97241 | 0.90909 | 0.51447 | 1.041 | 0.98866 | 0.89385 | 0.84615 |  | 0.34399 | 0.40293 | 0.97499 | 0.70381 | 0.87506 | 0.90306 | 0.18542 | 0.47161 |  | 0.73748 | 0.72646 | 0.82117 | 0.97633 | 0.73701 | 0.66552 | 0.60731 | 0.55609 | W2 | 0.73827 | 0.74882 | 0.89542 | 0.86974 | 0.855 | 0.84551 | 0.67488 | 0.72662 |  | 2068.6319 | 2423.0438 | 5863.1676 | 4232.3923 | 5262.2336 | 5430.6144 | 1115.0261 | 2836.0409 | W2 | 0.65913 | 0.67087 | 0.8073 | 0.76497 | 0.77591 | 0.77409 | 0.60971 | 0.66695 | W2 | 0.66375 | 0.67405 | 0.79369 | 0.75646 | 0.7662 | 0.76464 | 0.62047 | 0.67071
W3 |  |  | 270.67 | 1.38 | 1.13 | 28.11 | 18.64 | 18.31 | 3.58 | 0.11 | W3 | 18586.0907 | 21770.3844 | 52678.9549 | 38026.8854 | 47279.7268 | 48792.5828 | 10018.2036 | 25481.0508 |  | W3 | 0.38576 | 0.38 | 0.42954 | 0.5107 | 0.38552 | 0.34812 | 0.31768 | 0.29088 |  |  | 1 | 0.95172 | 0.85606 | 0.80567 | 0.73502 | 0.98866 | 1 | 0.84615 |  | 0.35282 | 0.41326 | 1 | 0.72186 | 0.89751 | 0.92622 | 0.19017 | 0.4837 |  | 0.7564 | 0.7451 | 0.84224 | 1.0014 | 0.75591 | 0.68259 | 0.62289 | 0.57035 | W3 | 0.75341 | 0.76423 | 0.91458 | 0.88824 | 0.87313 | 0.86339 | 0.68839 | 0.74146 |  | 2121.6998 | 2485.2037 | 6013.5793 | 4340.9686 | 5397.2291 | 5569.9295 | 1143.6306 | 2908.7958 | W3 | 0.67224 | 0.68427 | 0.8242 | 0.78079 | 0.79201 | 0.79014 | 0.62154 | 0.68025 | W3 | 0.693 | 0.70357 | 0.82627 | 0.78809 | 0.79808 | 0.79648 | 0.64861 | 0.70014
W4 |  |  | 254.03 | 1.38 | 1.05 | 16.4 | 20.47 | 17.9 | 2.52 | 0.07 | W4 | 17443.4722 | 20432.0049 | 49440.4068 | 35689.1037 | 44373.1075 | 45792.9575 | 9402.3138 | 23914.5503 |  | W4 | 0.36205 | 0.35664 | 0.40313 | 0.47931 | 0.36182 | 0.32672 | 0.29815 | 0.273 |  |  | 0.93852 | 0.95172 | 0.79545 | 0.47005 | 0.80718 | 0.96652 | 0.70391 | 0.53846 |  | 0.33113 | 0.38786 | 0.93852 | 0.67748 | 0.84233 | 0.86928 | 0.17848 | 0.45397 |  | 0.7099 | 0.69929 | 0.79046 | 0.93982 | 0.70944 | 0.64063 | 0.5846 | 0.53529 | W4 | 0.69523 | 0.70539 | 0.84655 | 0.82183 | 0.80765 | 0.79851 | 0.63426 | 0.68407 |  | 1991.2639 | 2332.4206 | 5643.8821 | 4074.0986 | 5065.4232 | 5227.5066 | 1073.3235 | 2729.9715 | W4 | 0.61906 | 0.63035 | 0.76173 | 0.72098 | 0.73152 | 0.72976 | 0.57153 | 0.62663 | W4 | 0.58935 | 0.59927 | 0.71447 | 0.67864 | 0.68801 | 0.68651 | 0.54773 | 0.59609
W5 |  |  | 242.9 | 1.37 | 1.04 | 12.52 | 16.41 | 17.69 | 2.35 | 0.05 | W5 | 16679.2087 | 19536.8027 | 47274.2385 | 34125.4312 | 42428.9565 | 43786.5976 | 8990.3634 | 22866.7649 |  | W5 | 0.34619 | 0.34101 | 0.38547 | 0.45831 | 0.34596 | 0.3124 | 0.28508 | 0.26104 |  |  | 0.8974 | 0.94483 | 0.78788 | 0.35884 | 0.64708 | 0.95518 | 0.65642 | 0.38462 |  | 0.31662 | 0.37087 | 0.8974 | 0.6478 | 0.80542 | 0.8312 | 0.17066 | 0.43408 |  | 0.67879 | 0.66865 | 0.75583 | 0.89864 | 0.67836 | 0.61256 | 0.55899 | 0.51184 | W5 | 0.65618 | 0.66589 | 0.80078 | 0.77714 | 0.76358 | 0.75484 | 0.59779 | 0.64542 |  | 1904.0193 | 2230.2286 | 5396.6026 | 3895.5972 | 4843.4882 | 4998.47 | 1026.2972 | 2610.3613 | W5 | 0.58334 | 0.59414 | 0.71967 | 0.68071 | 0.69079 | 0.68911 | 0.53781 | 0.59049 | W5 | 0.53804 | 0.54752 | 0.65759 | 0.62333 | 0.6323 | 0.63086 | 0.49816 | 0.54441
W6 |  |  | 248.57 | 1.35 | 1.04 | 17.25 | 12.1 | 17.9 | 2.58 | 0.05 | W6 | 17068.5505 | 19992.8491 | 48377.7582 | 34922.019 | 43419.373 | 44808.7055 | 9200.2249 | 23400.5424 |  | W6 | 0.35427 | 0.34897 | 0.39447 | 0.469 | 0.35404 | 0.3197 | 0.29174 | 0.26713 |  |  | 0.91835 | 0.93103 | 0.78788 | 0.49441 | 0.47713 | 0.96652 | 0.72067 | 0.38462 |  | 0.32401 | 0.37952 | 0.91835 | 0.66292 | 0.82423 | 0.8506 | 0.17465 | 0.44421 |  | 0.69464 | 0.68426 | 0.77347 | 0.91962 | 0.69419 | 0.62686 | 0.57203 | 0.52378 | W6 | 0.66706 | 0.677 | 0.81504 | 0.79085 | 0.77697 | 0.76803 | 0.60731 | 0.65605 |  | 1948.4647 | 2282.2887 | 5522.5751 | 3986.5319 | 4956.5494 | 5115.149 | 1050.254 | 2671.2948 | W6 | 0.59251 | 0.60357 | 0.73204 | 0.69217 | 0.70248 | 0.70076 | 0.54593 | 0.59984 | W6 | 0.55455 | 0.56425 | 0.6769 | 0.64184 | 0.65101 | 0.64954 | 0.51374 | 0.56107
W7 |  |  | 252.29 | 1.35 | 1.02 | 24.29 | 25.36 | 18.04 | 2.61 | 0.04 | W7 | 17323.9916 | 20292.0541 | 49101.7606 | 35444.6481 | 44069.1702 | 45479.2948 | 9337.9118 | 23750.7456 |  | W7 | 0.35957 | 0.3542 | 0.40037 | 0.47602 | 0.35934 | 0.32448 | 0.2961 | 0.27113 |  |  | 0.93209 | 0.93103 | 0.77273 | 0.69619 | 1 | 0.97408 | 0.72905 | 0.30769 |  | 0.32886 | 0.3852 | 0.93209 | 0.67284 | 0.83656 | 0.86333 | 0.17726 | 0.45086 |  | 0.70504 | 0.6945 | 0.78505 | 0.93338 | 0.70458 | 0.63624 | 0.58059 | 0.53162 | W7 | 0.72756 | 0.73765 | 0.87778 | 0.85323 | 0.83915 | 0.83007 | 0.66695 | 0.71641 |  | 1977.6246 | 2316.4445 | 5605.2238 | 4046.1927 | 5030.7272 | 5191.7003 | 1065.9717 | 2711.2723 | W7 | 0.6519 | 0.66312 | 0.79354 | 0.75307 | 0.76354 | 0.76179 | 0.60464 | 0.65936 | W7 | 0.60757 | 0.61742 | 0.73178 | 0.69619 | 0.7055 | 0.70401 | 0.56618 | 0.61421
W8 |  |  | 240.9 | 1.34 | 1.1 | 16.01 | 11.32 | 17.9 | 2.2 | 0.04 | W8 | 16541.8747 | 19375.9397 | 46884.99 | 33844.4478 | 42079.6032 | 43426.0657 | 8916.3382 | 22678.4835 |  | W8 | 0.34333 | 0.33821 | 0.3823 | 0.45453 | 0.34311 | 0.30983 | 0.28274 | 0.25889 |  |  | 0.89001 | 0.92414 | 0.83333 | 0.45887 | 0.44637 | 0.96652 | 0.61453 | 0.30769 |  | 0.31401 | 0.36781 | 0.89001 | 0.64247 | 0.79879 | 0.82435 | 0.16926 | 0.4305 |  | 0.67321 | 0.66315 | 0.7496 | 0.89124 | 0.67277 | 0.60751 | 0.55438 | 0.50762 | W8 | 0.65298 | 0.66261 | 0.79643 | 0.77299 | 0.75954 | 0.75087 | 0.59511 | 0.64234 |  | 1888.3419 | 2211.8653 | 5352.1678 | 3863.5214 | 4803.6077 | 4957.3134 | 1017.8468 | 2588.868 | W8 | 0.58074 | 0.59145 | 0.71599 | 0.67735 | 0.68734 | 0.68567 | 0.53562 | 0.58787 | W8 | 0.52943 | 0.53883 | 0.64803 | 0.61405 | 0.62294 | 0.62152 | 0.48991 | 0.53578
W9 |  |  | 250.82 | 1.36 | 0.99 | 34.89 | 12.74 | 18.14 | 2.95 | 0.1 | W9 | 17223.0512 | 20173.8199 | 48815.6629 | 35238.1253 | 43812.3955 | 45214.3038 | 9283.5033 | 23612.3588 |  | W9 | 0.35747 | 0.35213 | 0.39804 | 0.47325 | 0.35724 | 0.32259 | 0.29438 | 0.26955 |  |  | 0.92666 | 0.93793 | 0.75 | 1 | 0.50237 | 0.97948 | 0.82402 | 0.76923 |  | 0.32694 | 0.38296 | 0.92666 | 0.66892 | 0.83169 | 0.8583 | 0.17623 | 0.44823 |  | 0.70093 | 0.69046 | 0.78047 | 0.92794 | 0.70048 | 0.63253 | 0.57721 | 0.52852 | W9 | 0.72592 | 0.73595 | 0.87531 | 0.85091 | 0.8369 | 0.82787 | 0.6657 | 0.71488 |  | 1966.1017 | 2302.9475 | 5572.5643 | 4022.617 | 5001.415 | 5161.4502 | 1059.7607 | 2695.4748 | W9 | 0.6507 | 0.66186 | 0.79156 | 0.75133 | 0.76173 | 0.76 | 0.60376 | 0.65817 | W9 | 0.66433 | 0.67413 | 0.78786 | 0.75248 | 0.76174 | 0.76025 | 0.62323 | 0.67098
W10 |  |  | 243.36 | 1.35 | 1.01 | 33.9 | 20.65 | 18.08 | 2.64 | 0.03 | W10 | 16710.7955 | 19573.8011 | 47363.7657 | 34190.0573 | 42509.3077 | 43869.5199 | 9007.3892 | 22910.0696 |  | W10 | 0.34684 | 0.34166 | 0.3862 | 0.45917 | 0.34662 | 0.313 | 0.28562 | 0.26153 |  |  | 0.8991 | 0.93103 | 0.76515 | 0.97163 | 0.81427 | 0.97624 | 0.73743 | 0.23077 |  | 0.31722 | 0.37157 | 0.8991 | 0.64903 | 0.80695 | 0.83277 | 0.17099 | 0.4349 |  | 0.68008 | 0.66992 | 0.75726 | 0.90034 | 0.67964 | 0.61372 | 0.56004 | 0.5128 | W10 | 0.73325 | 0.74298 | 0.87816 | 0.85447 | 0.84089 | 0.83213 | 0.67478 | 0.7225 |  | 1907.6251 | 2234.4522 | 5406.8226 | 3902.9746 | 4852.6607 | 5007.9361 | 1028.2408 | 2615.3047 | W10 | 0.66027 | 0.67109 | 0.7969 | 0.75786 | 0.76795 | 0.76627 | 0.61468 | 0.66747 | W10 | 0.61903 | 0.62853 | 0.73885 | 0.70452 | 0.7135 | 0.71206 | 0.57911 | 0.62544
[11 empty] | 涡轮机直径(m) | 158 | 171 | 266 | 226 | 252 | 256 | 116 | 185 |  | 额定功率 | 5.5 | 6.54 | 14 | 8.5 | 14 | 16 | 3.6 | 10 | [10 empty] | 风能富集程度(RLO) | 0.97713 | 0.97713 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977
[11 empty] | 扫风面积m^2 | 19596.74 | 22954.185 | 55543.46 | 40094.66 | 49850.64 | 51445.76 | 10562.96 | 26866.625 | [21 empty] | 0.97499 | 0.97499 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
[11 empty] | 平均风能密度W1 | 264.48 | 264.48 | 264.48 | 264.48 | 264.48 | 264.48 | 264.48 | 264.48 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | AEP | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185
[11 empty] | 平均风能密度W2 | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 263.9 | [21 empty] | 0.93852 | 0.93852 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | [7 empty] | W1 | 0.34475 | 0.40381 | 0.97713 | 0.70535 | 0.87698 | 0.90504 | 0.18583 | 0.47264
[11 empty] | 平均风能密度W3 | 270.67 | 270.67 | 270.67 | 270.67 | 270.67 | 270.67 | 270.67 | 270.67 | [21 empty] | 0.8974 | 0.8974 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | [7 empty] | W2 | 0.34399 | 0.40293 | 0.97499 | 0.70381 | 0.87506 | 0.90306 | 0.18542 | 0.47161
[11 empty] | 平均风能密度W4 | 254.03 | 254.03 | 254.03 | 254.03 | 254.03 | 254.03 | 254.03 | 254.03 | [21 empty] | 0.91835 | 0.91835 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | [7 empty] | W3 | 0.35282 | 0.41326 | 1 | 0.72186 | 0.89751 | 0.92622 | 0.19017 | 0.4837
[11 empty] | 平均风能密度W5 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | [21 empty] | 0.93209 | 0.93209 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | [7 empty] | W4 | 0.33113 | 0.38786 | 0.93852 | 0.67748 | 0.84233 | 0.86928 | 0.17848 | 0.45397
[11 empty] | 平均风能密度W6 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | [21 empty] | 0.89001 | 0.89001 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | [7 empty] | W5 | 0.31662 | 0.37087 | 0.8974 | 0.6478 | 0.80542 | 0.8312 | 0.17066 | 0.43408
[11 empty] | 平均风能密度W7 | 252.29 | 252.29 | 252.29 | 252.29 | 252.29 | 252.29 | 252.29 | 252.29 | [21 empty] | 0.92666 | 0.92666 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | [7 empty] | W6 | 0.32401 | 0.37952 | 0.91835 | 0.66292 | 0.82423 | 0.8506 | 0.17465 | 0.44421
[11 empty] | 平均风能密度W8 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | [21 empty] | 0.8991 | 0.8991 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | [7 empty] | W7 | 0.32886 | 0.3852 | 0.93209 | 0.67284 | 0.83656 | 0.86333 | 0.17726 | 0.45086
[11 empty] | 平均风能密度W9 | 250.82 | 250.82 | 250.82 | 250.82 | 250.82 | 250.82 | 250.82 | 250.82 | [36 empty] | W8 | 0.31401 | 0.36781 | 0.89001 | 0.64247 | 0.79879 | 0.82435 | 0.16926 | 0.4305
[11 empty] | 平均风能密度W10 | 243.36 | 243.36 | 243.36 | 243.36 | 243.36 | 243.36 | 243.36 | 243.36 | [36 empty] | W9 | 0.32694 | 0.38296 | 0.92666 | 0.66892 | 0.83169 | 0.8583 | 0.17623 | 0.44823
[40 empty] | 变异系数CV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | W10 | 0.31722 | 0.37157 | 0.8991 | 0.64903 | 0.80695 | 0.83277 | 0.17099 | 0.4349
[41 empty] | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241
[41 empty] | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172
[41 empty] | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | [7 empty] | CF | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16 | W3600-116 | D10000-185
[41 empty] | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | [7 empty] | W1 | 0.37694 | 0.37131 | 0.41972 | 0.49902 | 0.3767 | 0.34016 | 0.31041 | 0.28423
[41 empty] | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | [7 empty] | W2 | 0.37611 | 0.3705 | 0.4188 | 0.49793 | 0.37587 | 0.33941 | 0.30973 | 0.2836
[41 empty] | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | [7 empty] | W3 | 0.38576 | 0.38 | 0.42954 | 0.5107 | 0.38552 | 0.34812 | 0.31768 | 0.29088
[41 empty] | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | [7 empty] | W4 | 0.36205 | 0.35664 | 0.40313 | 0.47931 | 0.36182 | 0.32672 | 0.29815 | 0.273
[41 empty] | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | [7 empty] | W5 | 0.34619 | 0.34101 | 0.38547 | 0.45831 | 0.34596 | 0.3124 | 0.28508 | 0.26104
[41 empty] | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | [7 empty] | W6 | 0.35427 | 0.34897 | 0.39447 | 0.469 | 0.35404 | 0.3197 | 0.29174 | 0.26713
[56 empty] | W7 | 0.35957 | 0.3542 | 0.40037 | 0.47602 | 0.35934 | 0.32448 | 0.2961 | 0.27113
[56 empty] | W8 | 0.34333 | 0.33821 | 0.3823 | 0.45453 | 0.34311 | 0.30983 | 0.28274 | 0.25889
[40 empty] | 月变化系数MVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | W9 | 0.35747 | 0.35213 | 0.39804 | 0.47325 | 0.35724 | 0.32259 | 0.29438 | 0.26955
[41 empty] | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | [7 empty] | W10 | 0.34684 | 0.34166 | 0.3862 | 0.45917 | 0.34662 | 0.313 | 0.28562 | 0.26153
[41 empty] | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606
[41 empty] | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545
[41 empty] | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | [7 empty] | RLO
[41 empty] | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | [7 empty] | W1 | 0.97713 | 0.97713 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977
[41 empty] | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | [7 empty] | W2 | 0.97499 | 0.97499 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
[41 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | [7 empty] | W3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[41 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [7 empty] | W4 | 0.93852 | 0.93852 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939
[41 empty] | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | [7 empty] | W5 | 0.8974 | 0.8974 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897
[56 empty] | W6 | 0.91835 | 0.91835 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918
[56 empty] | W7 | 0.93209 | 0.93209 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 0.932
[40 empty] | 离岸距离（DC) | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | [7 empty] | W8 | 0.89001 | 0.89001 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
[41 empty] | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | [7 empty] | W9 | 0.92666 | 0.92666 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927
[41 empty] | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | [7 empty] | W10 | 0.8991 | 0.8991 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899
[41 empty] | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005
[41 empty] | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884
[41 empty] | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | [7 empty] | CV
[41 empty] | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | [7 empty] | W1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[41 empty] | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | [7 empty] | W2 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241 | 0.97241
[41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | W3 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172
[41 empty] | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | [7 empty] | W4 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172 | 0.95172
[56 empty] | W5 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483
[56 empty] | W6 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103
[56 empty] | W7 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103
[40 empty] | 水深WD | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | [7 empty] | W8 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414 | 0.92414
[41 empty] | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | [7 empty] | W9 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793
[41 empty] | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | [7 empty] | W10 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103 | 0.93103
[41 empty] | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718
[41 empty] | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708
[41 empty] | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | [7 empty] | MVI
[41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | W1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[41 empty] | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | [7 empty] | W2 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909
[41 empty] | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | [7 empty] | W3 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606
[41 empty] | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | [7 empty] | W4 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545 | 0.79545
[56 empty] | W5 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788
[56 empty] | W6 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788 | 0.78788
[56 empty] | W7 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273
[40 empty] | 极值风速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | W8 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
[41 empty] | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | [7 empty] | W9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[41 empty] | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | [7 empty] | W10 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515 | 0.76515
[41 empty] | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652
[41 empty] | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518
[41 empty] | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | [7 empty] | WD
[41 empty] | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | [7 empty] | W1 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077
[41 empty] | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | [7 empty] | W2 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041
[41 empty] | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | [7 empty] | W3 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502 | 0.73502
[41 empty] | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | [7 empty] | W4 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718 | 0.80718
[56 empty] | W5 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708 | 0.64708
[40 empty] | WPD | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | [7 empty] | W6 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713 | 0.47713
[41 empty] | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | [7 empty] | W7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | W8 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637
[41 empty] | 0.93852 | 0.93852 | 0.93852 | 0.93852 | 0.93852 | 0.93852 | 0.93852 | 0.93852 | [7 empty] | W9 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237
[41 empty] | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | [7 empty] | W10 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427 | 0.81427
[41 empty] | 0.91835 | 0.91835 | 0.91835 | 0.91835 | 0.91835 | 0.91835 | 0.91835 | 0.91835
[41 empty] | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209
[41 empty] | 0.89001 | 0.89001 | 0.89001 | 0.89001 | 0.89001 | 0.89001 | 0.89001 | 0.89001 | [7 empty] | OD
[41 empty] | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | [7 empty] | W1 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623 | 0.34623
[41 empty] | 0.8991 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8991 | [7 empty] | W2 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447
[56 empty] | W3 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567
[56 empty] | W4 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005
[56 empty] | W5 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884
[56 empty] | W6 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441 | 0.49441
[56 empty] | W7 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619 | 0.69619
[56 empty] | W8 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887 | 0.45887
[56 empty] | W9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[56 empty] | W10 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163
MWS
[56 empty] | W1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[56 empty] | W2 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866
[56 empty] | W3 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866 | 0.98866
[56 empty] | W4 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652
[56 empty] | W5 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518
[56 empty] | W6 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652
[56 empty] | W7 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408 | 0.97408
[56 empty] | W8 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652 | 0.96652
[56 empty] | W9 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948
[56 empty] | W10 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624
MWH
[56 empty] | W1 | 0.78212 | 0.78212 | 0.78212 | 0.78212 | 0.78212 | 0.78212 | 0.78212 | 0.78212
[56 empty] | W2 | 0.89385 | 0.89385 | 0.89385 | 0.89385 | 0.89385 | 0.89385 | 0.89385 | 0.89385
[56 empty] | W3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[56 empty] | W4 | 0.70391 | 0.70391 | 0.70391 | 0.70391 | 0.70391 | 0.70391 | 0.70391 | 0.70391
[56 empty] | W5 | 0.65642 | 0.65642 | 0.65642 | 0.65642 | 0.65642 | 0.65642 | 0.65642 | 0.65642
[56 empty] | W6 | 0.72067 | 0.72067 | 0.72067 | 0.72067 | 0.72067 | 0.72067 | 0.72067 | 0.72067
[56 empty] | W7 | 0.72905 | 0.72905 | 0.72905 | 0.72905 | 0.72905 | 0.72905 | 0.72905 | 0.72905
[56 empty] | W8 | 0.61453 | 0.61453 | 0.61453 | 0.61453 | 0.61453 | 0.61453 | 0.61453 | 0.61453
[56 empty] | W9 | 0.82402 | 0.82402 | 0.82402 | 0.82402 | 0.82402 | 0.82402 | 0.82402 | 0.82402
[56 empty] | W10 | 0.73743 | 0.73743 | 0.73743 | 0.73743 | 0.73743 | 0.73743 | 0.73743 | 0.73743
RC
[56 empty] | W1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[56 empty] | W2 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615
[56 empty] | W3 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615
[56 empty] | W4 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846
[56 empty] | W5 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462
[56 empty] | W6 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462
[56 empty] | W7 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769
[56 empty] | W8 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769
[56 empty] | W9 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923
[56 empty] | W10 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077

## 风机功率曲线
风机型号 | 额定功率 | 涡轮机直径 | 切入风速 (m/s) | 额定风速 | 切出风速(m/s) | 承受最大风速(m/s) | Cp |  | 风速 | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | W3600-116 | D10000-185 | GWH266-14 | EN-226/8.5 | EN-252/14 | EN-256/16
[8 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 3 | 0.14422 | 0.14994 | 0 | 0 | 0.13778 | 0.19892 | 0.19374 | 0.17441
| (MW) | (m) |  | (m/s) |  |  |  | 4 | 4 | 0.34185 | 0.35542 | 0.1325 | 0.42127 | 0.3266 | 0.47151 | 0.45922 | 0.41342
MySE5.5-155 | 5.5 | 158 | 3 | 10.1 | 30 | 70 | 0.88949 | 5 | 5 | 0.66767 | 0.69418 | 0.25879 | 0.82279 | 0.63788 | 0.92092 | 0.89692 | 0.80746
GW 171/6450 | 6.45 | 171 | 3 | 10.5 | 25 | 37.5 | 0.7926 | 6 | 6 | 1.1537 | 1.1996 | 0.44719 | 1.4218 | 1.1023 | 1.5914 | 1.5499 | 1.3953
W3600-116 | 3.6 | 116 | 3.5 | 12 | 25 | 59.5 | 0.64402 | 7 | 7 | 1.8321 | 1.9048 | 0.71013 | 2.2577 | 1.7503 | 2.527 | 2.4612 | 2.2157
D10000-185 | 10 | 185 | 4 | 11.5 | 30 | 77 | 0.79913 | 8 | 8 | 2.7348 | 2.8434 | 1.06 | 3.3701 | 2.6128 | 3.7721 | 3.6738 | 3.3073
GWH266-14 | 14 | 266 | 3 | 14 | 30 | / | 0.29994 | 9 | 9 | 3.8938 | 4.0485 | 1.5093 | 4.7985 | 3.7201 | 5.3708 | 5.2308 | 4.7091
EN252-12 | 12 | 252 | 3 | 14.5 | 30 | / | 0.25783 | 10 | 10 | 5.3413 | 5.5535 | 2.0703 | 6.5823 | 5.1031 | 7.3674 | 7.1754 | 6.4597
EN-226/8.5 | 8.5 | 226 | 3 | 10.5 | 25 | 79.8 | 0.59798 | 11 | 11 | 5.5 | 6.45 | 2.7556 | 8.7611 | 6.7922 | 8.5 | 9.5504 | 8.5978
EN-252/10.5 | 10.5 | 252 | 3 | 10.5 | 25 | 79.8 | 0.59412 | 12 | 12 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 8.8181 | 8.5 | 12.3991 | 11.1623
EN-252/11.5 | 11.5 | 252 | 3 | 11 | 25 | 79.8 | 0.56594 | 13 | 13 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 11.2114 | 8.5 | 14 | 14.1919
EN-252/14 | 14 | 252 | 3 | 12.5 | 25 | 79.8 | 0.46952 | 14 | 14 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14.0028 | 8.5 | 14 | 16
EN-256/16 | 16 | 256 | 3 | 13.5 | 25 | 79.8 | 0.41276 | 15 | 15 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 16 | 16 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 17 | 17 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 18 | 18 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 19 | 19 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 20 | 20 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 21 | 21 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 22 | 22 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 23 | 23 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 24 | 24 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 25 | 25 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 8.5 | 14 | 16
[8 empty] | 26 | 26 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 27 | 27 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | 28 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 29 | 29 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 30 | 30 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 风功率曲线2
风机型号 | 额定功率 | 涡轮机直径 | 切入风速 (m/s) | 额定风速 | 切出风速(m/s) | 承受最大风速(m/s) | Cp | 风速 | MySE5.5-155 | GW 171/6450 | W3600-116 | D10000-185 | GWH266-14 | EN252-12 | EN-226/8.5 | EN-252/10.5 | EN-252/11.5 | EN-252/14 | EN-256/16
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (MW) | (m) |  | (m/s) |  |  |  | 3 | 0.14422 | 0.14994 | 0 | 0 | 0.13778 | 0.10717 | 0.19892 | 0.2432 | 0.23496 | 0.19374 | 0.17441
MySE5.5-155 | 5.5 | 158 | 3 | 10.1 | 30 | 70 | 0.88949 | 3.5 | 0.22901 | 0.23811 | 0.088766 | 0 | 0.21879 | 0.17019 | 0.31588 | 0.38619 | 0.3731 | 0.30764 | 0.27696
GW 171/6450 | 6.45 | 171 | 3 | 10.5 | 25 | 37.5 | 0.7926 | 4 | 0.34185 | 0.35542 | 0.1325 | 0.42127 | 0.3266 | 0.25404 | 0.47151 | 0.57647 | 0.55693 | 0.45922 | 0.41342
W3600-116 | 3.6 | 116 | 3.5 | 12 | 25 | 59.5 | 0.64402 | 5 | 0.66767 | 0.69418 | 0.25879 | 0.82279 | 0.63788 | 0.49617 | 0.92092 | 1.1259 | 1.0878 | 0.89692 | 0.80746
D10000-185 | 10 | 185 | 4 | 11.5 | 30 | 77 | 0.79913 | 6 | 1.1537 | 1.1996 | 0.44719 | 1.4218 | 1.1023 | 0.85738 | 1.5914 | 1.9456 | 1.8796 | 1.5499 | 1.3953
GWH266-14 | 14 | 266 | 3 | 14 | 30 | / | 0.29994 | 7 | 1.8321 | 1.9048 | 0.71013 | 2.2577 | 1.7503 | 1.3615 | 2.527 | 3.0895 | 2.9848 | 2.4612 | 2.2157
EN252-12 | 12 | 252 | 3 | 14.5 | 30 | / | 0.25783 | 8 | 2.7348 | 2.8434 | 1.06 | 3.3701 | 2.6128 | 2.0323 | 3.7721 | 4.6118 | 4.4555 | 3.6738 | 3.3073
EN-226/8.5 | 8.5 | 226 | 3 | 10.5 | 25 | 79.8 | 0.59798 | 9 | 3.8938 | 4.0485 | 1.5093 | 4.7985 | 3.7201 | 2.8937 | 5.3708 | 6.5664 | 6.3438 | 5.2308 | 4.7091
EN-252/10.5 | 10.5 | 252 | 3 | 10.5 | 25 | 79.8 | 0.59412 | 10 | 5.3413 | 5.5535 | 2.0703 | 6.5823 | 5.1031 | 3.9694 | 7.3674 | 9.0074 | 8.7021 | 7.1754 | 6.4597
EN-252/11.5 | 11.5 | 252 | 3 | 11 | 25 | 79.8 | 0.56594 | 10.1 | 5.5032 | 5.7218 | 2.1331 | 6.7818 | 5.2577 | 4.0896 | 7.5906 | 9.2803 | 8.9657 | 7.3928 | 6.6554
EN-252/14 | 14 | 252 | 3 | 12.5 | 25 | 79.8 | 0.46952 | 10.5 | 5.5 | 6.45 | 2.3967 | 7.6199 | 5.9074 | 4.595 | 8.5 | 10.5 | 10.0737 | 8.3064 | 7.4779
EN-256/16 | 16 | 256 | 3 | 13.5 | 25 | 79.8 | 0.41276 | 11 | 5.5 | 6.45 | 2.7556 | 8.7611 | 6.7922 | 5.2832 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5504 | 8.5978
[8 empty] | 11.5 | 5.5 | 6.45 | 3.1487 | 10 | 7.7611 | 6.0369 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 10.9129 | 9.8243
[8 empty] | 12 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 8.8181 | 6.859 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.3991 | 11.1623
[8 empty] | 12.5 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 9.9669 | 7.7527 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 12.6165
[8 empty] | 13 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 11.2114 | 8.7207 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 14.1919
[8 empty] | 13.5 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 12.5554 | 9.7661 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 14 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14.0028 | 10.8919 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 14.5 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 15 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 16 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 17 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 18 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 19 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 20 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 21 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 22 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 23 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 24 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 25 | 5.5 | 6.45 | 3.6 | 10 | 14 | 12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 16
[8 empty] | 26 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 27 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 29 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 30 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 波浪选型
位置编号 | 经度(°E) | 纬度(°N) | 平均发电量（kW): | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC | 年发电量(MWh): | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC | 极值波高 | ROC | MVI | 容量系数： | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC | AEP/AEPmax | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC | Hmax/H | MVI*2.718^ROC |  |  | OIF | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC | 小时发电量(KWh): | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | WD |  | WD_max/WD | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC | Improved | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC
H1 | 122.6 | 29.48 |  | 44.3513 | 13.3278 | 52.6988 | 243.4538 | 823.3615 | 79.3306 | 30.1903 | 84.071 | 156.1358 | H1 | 388.5176 | 116.7511 | 461.6412 | 2132.6551 | 7212.6463 | 694.9361 | 264.467 | 736.462 | 1367.7496 | 4.68 | 0.089038 | 1.1879 | H1 | 0.017741 | 0.053311 | 0.14639 | 0.40576 | 0.13955 | 0.022116 | 0.010782 | 0.050493 | 0.062454 |  | 0.053685 | 0.016133 | 0.063789 | 0.29469 | 0.99663 | 0.096025 | 0.036544 | 0.10176 | 0.18899 | 1 | 1.2985 |  |  | H1 | 0.00073344 | 0.00066232 | 0.007191 | 0.092082 | 0.10711 | 0.0016355 | 0.00030344 | 0.0013903 | 0.0090898 |  | 44.3513 | 13.3278 | 52.6988 | 243.4538 | 823.3615 | 79.3306 | 30.1903 | 84.071 | H1 | 37.86 | H1 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | H1 | 0.00093065 | 0.0008404 | 0.0091246 | 0.11684 | 0.13591 | 0.0020752 | 0.00038503 | 0.005021 | 0.011534
H2 | 122.6 | 29.66 |  | 39.186 | 11.6609 | 49.0972 | 228.81 | 770.7787 | 70.1454 | 26.2352 | 77.5831 | 129.2811 | H2 | 343.2695 | 102.1491 | 430.0917 | 2004.3756 | 6752.0213 | 614.4737 | 229.8204 | 679.628 | 1132.5024 | 4.26 | 0.089994 | 1.1729 | H2 | 0.015674 | 0.046643 | 0.13638 | 0.38135 | 0.13064 | 0.019555 | 0.0093697 | 0.046596 | 0.051712 |  | 0.047433 | 0.014115 | 0.05943 | 0.27696 | 0.93299 | 0.084907 | 0.031756 | 0.09391 | 0.15649 | 1.0986 | 1.2833 |  |  | H2 | 0.00063647 | 0.00056361 | 0.0069385 | 0.090418 | 0.10434 | 0.0014214 | 0.00025472 | 0.0012601 | 0.0069276 |  | 39.186 | 11.6609 | 49.0972 | 228.81 | 770.7787 | 70.1454 | 26.2352 | 77.5831 | H2 | 31.97 | H2 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | H2 | 0.00095639 | 0.00084691 | 0.010426 | 0.13587 | 0.15679 | 0.0021359 | 0.00038276 | 0.005629 | 0.01041
H3 | 122.7 | 29.84 |  | 40.8592 | 12.2689 | 50.1707 | 232.5617 | 788.5519 | 72.7493 | 27.6898 | 79.8846 | 140.6586 | H3 | 357.9264 | 107.4755 | 439.4949 | 2037.2405 | 6907.7148 | 637.2839 | 242.5626 | 699.7891 | 1232.1693 | 4.19 | 0.086601 | 1.1875 | H3 | 0.016344 | 0.049076 | 0.13936 | 0.3876 | 0.13365 | 0.020281 | 0.0098892 | 0.047979 | 0.056263 |  | 0.049458 | 0.014851 | 0.060729 | 0.2815 | 0.9545 | 0.088059 | 0.033517 | 0.096696 | 0.17026 | 1.1169 | 1.2949 |  |  | H3 | 0.00069722 | 0.00062864 | 0.0073 | 0.094114 | 0.11004 | 0.0015405 | 0.0002859 | 0.0013631 | 0.0082627 |  | 40.8592 | 12.2689 | 50.1707 | 232.5617 | 788.5519 | 72.7493 | 27.6898 | 79.8846 | H3 | 22.02 | H3 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | H3 | 0.0015211 | 0.0013715 | 0.015926 | 0.20532 | 0.24006 | 0.0033608 | 0.00062373 | 0.0087302 | 0.018026
H4 | 122.8 | 30 |  | 40.7153 | 12.3317 | 51.1146 | 236.7674 | 790.6398 | 75.4155 | 27.7947 | 81.1366 | 144.3736 | H4 | 356.6658 | 108.026 | 447.7642 | 2074.0826 | 6926.0046 | 660.6398 | 243.4816 | 710.7566 | 1264.7127 | 4.18 | 0.082388 | 1.1672 | H4 | 0.016286 | 0.049327 | 0.14199 | 0.39461 | 0.13401 | 0.021025 | 0.0099267 | 0.048731 | 0.057749 |  | 0.049284 | 0.014927 | 0.061872 | 0.28659 | 0.95703 | 0.091286 | 0.033644 | 0.098211 | 0.17476 | 1.1196 | 1.2675 |  |  | H4 | 0.00070901 | 0.00065041 | 0.0077601 | 0.099901 | 0.11329 | 0.0016954 | 0.00029502 | 0.0014129 | 0.0089148 |  | 40.7153 | 12.3317 | 51.1146 | 236.7674 | 790.6398 | 75.4155 | 27.7947 | 81.1366 | H4 | 41.14 | H4 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | H4 | 0.00082793 | 0.0007595 | 0.0090616 | 0.11666 | 0.13229 | 0.0019797 | 0.00034449 | 0.0049367 | 0.01041
H5 | 122.9 | 30.14 |  | 43.5981 | 13.1248 | 52.7544 | 242.3737 | 819.8182 | 79.9069 | 29.5704 | 84.0077 | 167.0749 | H5 | 381.9196 | 114.973 | 462.1289 | 2123.194 | 7181.6074 | 699.9844 | 259.0367 | 735.9075 | 1463.5761 | 4.19 | 0.080802 | 1.1454 | H5 | 0.017439 | 0.052499 | 0.14654 | 0.40396 | 0.13895 | 0.022277 | 0.010561 | 0.050455 | 0.06683 |  | 0.052773 | 0.015887 | 0.063856 | 0.29338 | 0.99235 | 0.096723 | 0.035793 | 0.10169 | 0.20224 | 1.1169 | 1.2418 |  |  | H5 | 0.00082778 | 0.00075018 | 0.0084166 | 0.1066 | 0.12402 | 0.001938 | 0.00034 | 0.001595 | 0.012156 |  | 43.5981 | 13.1248 | 52.7544 | 242.3737 | 819.8182 | 79.9069 | 29.5704 | 84.0077 | H5 | 48.04 | H5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H5 | 0.00082778 | 0.00075018 | 0.0084166 | 0.1066 | 0.12402 | 0.001938 | 0.00034 | 0.0046147 | 0.012156
H6 | 122.9 | 30.38 |  | 44.2799 | 13.3667 | 52.5836 | 240.6644 | 826.1135 | 79.8741 | 30.0546 | 84.376 | 172.8519 | H6 | 387.8923 | 117.0922 | 460.632 | 2108.2201 | 7236.7543 | 699.6971 | 263.2783 | 739.1338 | 1514.1826 | 4.15 | 0.079215 | 1.1249 | H6 | 0.017712 | 0.053467 | 0.14607 | 0.40111 | 0.14002 | 0.022268 | 0.010734 | 0.050676 | 0.069141 |  | 0.053598 | 0.01618 | 0.06365 | 0.29131 | 0.99997 | 0.096683 | 0.036379 | 0.10213 | 0.20923 | 1.1277 | 1.2177 |  |  | H6 | 0.00087921 | 0.00080118 | 0.0086103 | 0.10822 | 0.12967 | 0.0019939 | 0.00036165 | 0.0016754 | 0.013398 |  | 44.2799 | 13.3667 | 52.5836 | 240.6644 | 826.1135 | 79.8741 | 30.0546 | 84.376 | H6 | 47.86 | H6 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | H6 | 0.00088252 | 0.00080419 | 0.0086427 | 0.10862 | 0.13016 | 0.0020014 | 0.00036301 | 0.0048114 | 0.013448
H7 | 122.9 | 30.58 |  | 40.5693 | 12.1187 | 50.1469 | 231.5981 | 782.1441 | 73.8274 | 27.5556 | 79.7584 | 150.084 | H7 | 355.3873 | 106.1602 | 439.2865 | 2028.7996 | 6851.5825 | 646.728 | 241.3871 | 698.6836 | 1314.7358 | 3.96 | 0.080099 | 1.113 | H7 | 0.016228 | 0.048475 | 0.1393 | 0.386 | 0.13257 | 0.020582 | 0.0098413 | 0.047903 | 0.060034 |  | 0.049107 | 0.014669 | 0.0607 | 0.28034 | 0.94674 | 0.089364 | 0.033355 | 0.096543 | 0.18167 | 1.1818 | 1.2058 |  |  | H7 | 0.00078108 | 0.00069697 | 0.0082875 | 0.10606 | 0.12302 | 0.0018028 | 0.00032174 | 0.0015356 | 0.01069 |  | 40.5693 | 12.1187 | 50.1469 | 231.5981 | 782.1441 | 73.8274 | 27.5556 | 79.7584 | H7 | 40.05 | H7 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 | H7 | 0.0009369 | 0.00083601 | 0.0099408 | 0.12722 | 0.14756 | 0.0021624 | 0.00038592 | 0.0054372 | 0.012822
H8 | 122.9 | 30.82 |  | 39.228 | 11.337 | 48.355 | 224.156 | 753.8247 | 70.7843 | 26.4117 | 75.8325 | 140.1318 | H8 | 343.6375 | 99.3119 | 423.5895 | 1963.6063 | 6603.5042 | 620.0705 | 231.3665 | 664.2927 | 1227.5546 | 4.05 | 0.081384 | 1.1674 | H8 | 0.015691 | 0.045348 | 0.13432 | 0.37359 | 0.12777 | 0.019734 | 0.0094328 | 0.045545 | 0.056053 |  | 0.047483 | 0.013723 | 0.058531 | 0.27133 | 0.91246 | 0.085681 | 0.03197 | 0.091791 | 0.16962 | 1.1556 | 1.2664 |  |  | H8 | 0.00067988 | 0.00056785 | 0.007174 | 0.092497 | 0.10638 | 0.0015428 | 0.00027518 | 0.0013143 | 0.0086759 |  | 39.228 | 11.337 | 48.355 | 224.156 | 753.8247 | 70.7843 | 26.4117 | 75.8325 | H8 | 31.03 | H8 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | H8 | 0.0010526 | 0.00087913 | 0.011107 | 0.1432 | 0.1647 | 0.0023886 | 0.00042603 | 0.005906 | 0.013432
H9 | 122.9 | 30.88 |  | 37.7028 | 10.8592 | 47.6672 | 221.7365 | 736.9195 | 68.994 | 25.4479 | 74.4701 | 134.1399 | H9 | 330.2761 | 95.1264 | 417.565 | 1942.4113 | 6455.4149 | 604.3874 | 222.9236 | 652.3581 | 1175.0655 | 3.94 | 0.081377 | 1.158 | H9 | 0.015081 | 0.043437 | 0.13241 | 0.36956 | 0.1249 | 0.019234 | 0.0090885 | 0.044727 | 0.053656 |  | 0.045637 | 0.013144 | 0.057699 | 0.2684 | 0.892 | 0.083514 | 0.030803 | 0.090142 | 0.16237 | 1.1878 | 1.2561 |  |  | H9 | 0.00065083 | 0.0005399 | 0.0072243 | 0.093796 | 0.10535 | 0.001519 | 0.00026473 | 0.0012855 | 0.0082383 |  | 37.7028 | 10.8592 | 47.6672 | 221.7365 | 736.9195 | 68.994 | 25.4479 | 74.4701 | H9 | 30.95 | H9 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | H9 | 0.0010102 | 0.00083803 | 0.011213 | 0.14559 | 0.16353 | 0.0023577 | 0.00041091 | 0.0059177 | 0.012787
H10 | 123 | 30.98 |  | 40.7717 | 12.1324 | 50.1925 | 230.741 | 773.9213 | 74.6745 | 27.9459 | 79.3142 | 154.8405 | H10 | 357.1605 | 106.2798 | 439.6864 | 2021.2912 | 6779.5509 | 654.1486 | 244.8061 | 694.7924 | 1356.4028 | 4.13 | 0.08055 | 1.1036 | H10 | 0.016309 | 0.04853 | 0.13942 | 0.38457 | 0.13117 | 0.020818 | 0.0099807 | 0.047636 | 0.061936 |  | 0.049352 | 0.014686 | 0.060755 | 0.2793 | 0.93679 | 0.090389 | 0.033827 | 0.096006 | 0.18743 | 1.1332 | 1.1962 |  |  | H10 | 0.00076245 | 0.00067513 | 0.0080243 | 0.10175 | 0.11641 | 0.0017826 | 0.00031982 | 0.0014832 | 0.010997 |  | 40.7717 | 12.1324 | 50.1925 | 230.741 | 773.9213 | 74.6745 | 27.9459 | 79.3142 | H10 | 45.51 | H10 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | H10 | 0.00080484 | 0.00071266 | 0.0084704 | 0.10741 | 0.12288 | 0.0018817 | 0.0003376 | 0.0045732 | 0.011608
|  |  | 额定功率 | 2500 | 250 | 360 | 600 | 5900 | 3587 | 2800 | 1665 | 2500 | [33 empty] | Hmax/H | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC
[46 empty] | H1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[46 empty] | H2 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986
[46 empty] | H3 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169
[46 empty] | H4 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196
[46 empty] | H5 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169
[46 empty] | H6 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277
[46 empty] | H7 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
[46 empty] | H8 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556
[46 empty] | H9 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1878
[46 empty] | H10 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332
[46 empty] | MVI*2.718^ROC | Archimedes Waveswing | Aquabuoy | RM5 | Wavestar C6 | Wave Dragon | SeaPower | OE buoy | Langlee | CycWEC
[46 empty] | H1 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985
[46 empty] | H2 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833
[46 empty] | H3 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2949
[46 empty] | H4 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675
[46 empty] | H5 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418
[46 empty] | H6 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177
[46 empty] | H7 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2058
[46 empty] | H8 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2664
[46 empty] | H9 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2561
[46 empty] | H10 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1962

## 潮流
位置 | 经度 | 纬度 | 平均流速 | 平均能量密度W/m^2 | AEP(MWh) | NNU-300kW | ZJU-600kW | O2 | AR1500 | SeaGen S 2MW | SeaGen 1.2MW | HyTide 110-5.3 | HyTide 1000-16 | Sabella D10 | GE-Alstom1MW | Nova's M100-D | T-2 | SR2000 | CF | NNU-300kW | ZJU-600kW | O2 | AR1500 | SeaGen S 2MW | SeaGen 1.2MW | HyTide 110-5.3 | HyTide 1000-16 | Sabella D10 | GE-Alstom1MW | Nova's M100-D | T-2 | SR2000 | 小时发电量(KWh) | NNU-300kW | ZJU-600kW | O2 | AR1500 | SeaGen S 2MW | SeaGen 1.2MW | HyTide 110-5.3 | HyTide 1000-16 | Sabella D10 | GE-Alstom1MW | Nova's M100-D | T-2 | SR2000
T1 | 121.6 | 30.4 | 0.81 | 217.27 |  | 172.7155 | 142.6561 | 578.5073 | 193.6326 | 478.1052 | 305.9874 | 16.7875 | 152.9937 | 59.7632 | 193.6326 | 43.1789 | 13.2017 | 305.9874 |  | 0.065721 | 0.027142 | 0.03302 | 0.014736 | 0.027289 | 0.029108 | 0.017422 | 0.017465 | 0.0068223 | 0.022104 | 0.049291 | 0.0060768 | 0.017465 |  | 19.7164 | 16.2849 | 66.0397 | 22.1042 | 54.5782 | 34.9301 | 1.9164 | 17.465 | 6.8223 | 22.1042 | 4.9291 | 1.507 | 34.9301
T2 | 121.7 | 30.22 | 0.75 | 217.88 |  | 173.2004 | 143.0567 | 580.1315 | 194.1763 | 479.4476 | 306.8464 | 16.8346 | 153.4232 | 59.9309 | 194.1763 | 43.3001 | 13.2387 | 306.8464 |  | 0.065906 | 0.027218 | 0.033113 | 0.014777 | 0.027366 | 0.02919 | 0.017471 | 0.017514 | 0.0068414 | 0.022166 | 0.049429 | 0.0060938 | 0.017514 |  | 19.7717 | 16.3307 | 66.2251 | 22.1662 | 54.7315 | 35.0281 | 1.9218 | 17.5141 | 6.8414 | 22.1662 | 4.9429 | 1.5113 | 35.0281
T3 | 121.8 | 30.12 | 0.8 | 268.65 |  | 213.5593 | 176.3915 | 715.3127 | 239.4229 | 591.1675 | 378.3472 | 20.7574 | 189.1736 | 73.8959 | 239.4229 | 53.3898 | 16.3236 | 378.3472 |  | 0.081263 | 0.03356 | 0.040828 | 0.018221 | 0.033742 | 0.035992 | 0.021541 | 0.021595 | 0.0084356 | 0.027331 | 0.060947 | 0.0075138 | 0.021595 |  | 24.3789 | 20.136 | 81.6567 | 27.3314 | 67.4849 | 43.1903 | 2.3696 | 21.5952 | 8.4356 | 27.3314 | 6.0947 | 1.8634 | 43.1903
T4 | 121.8 | 30.16 | 0.81 | 273.81 |  | 217.6611 | 179.7794 | 729.0519 | 244.0215 | 602.5222 | 385.6142 | 21.1561 | 192.8071 | 75.3153 | 244.0215 | 54.4153 | 16.6371 | 385.6142 |  | 0.082824 | 0.034205 | 0.041613 | 0.018571 | 0.034391 | 0.036683 | 0.021955 | 0.02201 | 0.0085976 | 0.027856 | 0.062118 | 0.0076581 | 0.02201 |  | 24.8472 | 20.5228 | 83.2251 | 27.8563 | 68.7811 | 44.0199 | 2.4151 | 22.0099 | 8.5976 | 27.8563 | 6.2118 | 1.8992 | 44.0199
T5 | 122.2 | 30.36 | 0.89 | 365.5 |  | 290.5487 | 239.9817 | 973.1874 | 325.7363 | 804.2871 | 514.7438 | 28.2405 | 257.3719 | 100.5359 | 325.7363 | 72.6372 | 22.2084 | 514.7438 |  | 0.11056 | 0.045659 | 0.055547 | 0.02479 | 0.045907 | 0.048967 | 0.029307 | 0.02938 | 0.011477 | 0.037185 | 0.082919 | 0.010223 | 0.02938 |  | 33.1677 | 27.3952 | 111.0945 | 37.1845 | 91.8136 | 58.7607 | 3.2238 | 29.3804 | 11.4767 | 37.1845 | 8.2919 | 2.5352 | 58.7607
T6 | 122.4 | 29.66 | 0.73 | 189.63 |  | 150.7435 | 124.5081 | 504.9125 | 168.9997 | 417.2831 | 267.0612 | 14.6519 | 133.5306 | 52.1604 | 168.9997 | 37.6859 | 11.5222 | 267.0612 |  | 0.057361 | 0.023689 | 0.028819 | 0.012861 | 0.023818 | 0.025405 | 0.015205 | 0.015243 | 0.0059544 | 0.019292 | 0.04302 | 0.0053037 | 0.015243 |  | 17.2082 | 14.2133 | 57.6384 | 19.2922 | 47.6351 | 30.4864 | 1.6726 | 15.2432 | 5.9544 | 19.2922 | 4.302 | 1.3153 | 30.4864
T7 | 122.2 | 30.64 | 0.84 | 303.8 |  | 241.5012 | 199.4704 | 808.9038 | 270.7488 | 668.5155 | 427.8499 | 23.4733 | 213.925 | 83.5644 | 270.7488 | 60.3753 | 18.4594 | 427.8499 |  | 0.091895 | 0.037951 | 0.04617 | 0.020605 | 0.038157 | 0.040701 | 0.02436 | 0.024421 | 0.0095393 | 0.030907 | 0.068922 | 0.0084969 | 0.024421 |  | 27.5686 | 22.7706 | 92.3406 | 30.9074 | 76.3146 | 48.8413 | 2.6796 | 24.4207 | 9.5393 | 30.9074 | 6.8922 | 2.1072 | 48.8413
T8 | 122.3 | 30.7 | 0.77 | 236.35 |  | 187.8829 | 155.1838 | 629.3101 | 210.6369 | 520.091 | 332.8582 | 18.2617 | 166.4291 | 65.0114 | 210.6369 | 46.9707 | 14.361 | 332.8582 |  | 0.071493 | 0.029525 | 0.03592 | 0.01603 | 0.029686 | 0.031665 | 0.018952 | 0.018999 | 0.0074214 | 0.024045 | 0.05362 | 0.0066104 | 0.018999 |  | 21.4478 | 17.715 | 71.8391 | 24.0453 | 59.3711 | 37.9975 | 2.0847 | 18.9988 | 7.4214 | 24.0453 | 5.362 | 1.6394 | 37.9975
T9 | 122.7 | 30.86 | 0.55 | 285.243 |  | 226.7496 | 187.2862 | 759.4936 | 254.2107 | 627.6806 | 401.7156 | 22.0394 | 200.8578 | 78.4601 | 254.2107 | 56.6874 | 17.3318 | 401.7156 |  | 0.086282 | 0.035633 | 0.04335 | 0.019346 | 0.035827 | 0.038215 | 0.022872 | 0.022929 | 0.0089566 | 0.029019 | 0.064712 | 0.0079779 | 0.022929 |  | 25.8847 | 21.3797 | 86.7002 | 29.0195 | 71.653 | 45.8579 | 2.5159 | 22.929 | 8.9566 | 29.0195 | 6.4712 | 1.9785 | 45.8579
T10 | 122.4 | 30.08 | 0.79 | 253.59 |  | 201.5876 | 166.5033 | 675.2137 | 226.0013 | 558.0278 | 357.1378 | 19.5938 | 178.5689 | 69.7535 | 226.0013 | 50.3969 | 15.4085 | 357.1378 |  | 0.076708 | 0.031679 | 0.03854 | 0.017199 | 0.031851 | 0.033974 | 0.020334 | 0.020385 | 0.0079627 | 0.025799 | 0.057531 | 0.0070926 | 0.020385 |  | 23.0123 | 19.0072 | 77.0792 | 25.7992 | 63.7018 | 40.7692 | 2.2367 | 20.3846 | 7.9627 | 25.7992 | 5.7531 | 1.759 | 40.7692
[8 empty] | *2 |  | *2 | *2 | [6 empty] | *2
[5 empty] | 直径m | 17 | 15.45 | 22 | 18 | 20 | 16 | 5.3 | 16 | 10 | 18 | 8.5 | 4.7 | 16 | 额定功率 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.248 | 2
[5 empty] | 扫风面积m^2 | 226.865 | 187.3815 | 759.88 | 254.34 | 628 | 401.92 | 22.0507 | 200.96 | 78.5 | 254.34 | 56.7163 | 17.3407 | 401.92
[5 empty] | 平均能量密度W/m^2 T1 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | 217.27
[6 empty] | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88
[6 empty] | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 268.65
[6 empty] | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81 | 273.81
[6 empty] | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5
[6 empty] | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 189.63
[6 empty] | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8
[6 empty] | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35
[6 empty] | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243 | 285.243
[6 empty] | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | 253.59
[5 empty] | 扫风面积*0.4 | 90.746 | 74.9526 | 303.952 | 101.736 | 251.2 | 160.768 | 8.8203 | 80.384 | 31.4 | 101.736 | 22.6865 | 6.9363 | 160.768
位置 | 变异系数 |  |  |  | 变异系数T1 | 1.015
T1 | 1.015 |  |  |  | 变异系数T2 | 1.075
T2 | 1.075 |  |  |  | 变异系数T3 | 1.1146
T3 | 1.1146 |  |  |  | 变异系数T4 | 1.175
T4 | 1.175 |  |  |  | 变异系数T5 | 1.347
T5 | 1.347 |  |  |  | 变异系数T6 | 1.241
T6 | 1.241 |  |  |  | 变异系数T7 | 1.308
T7 | 1.308 |  |  |  | 变异系数T8 | 1.2946
T8 | 1.2946 |  |  |  | 变异系数T9 | 1.2
T9 | 1.2 |  |  |  | 变异系数T10 | 1.45
T10 | 1.45

## 光伏选型最新
位置 | 经度 | 纬度 | 光能（J/m^2) | 光能（Wh/m^2) | 风速WS (m/s) | 波高HS (m) | OS | WD | WS Max | HS Max | SPD Max | OS MAX | WD MAX | e^RC | 年发电量KWh | SE-S235 | SE-M240 | MA100T2 | JKM550N-7RL3 | JKM580N-7RL3 | TSM-660DE20 | TSM-NEG21C.20 | SPR-22-345 | WT 255M17 | HIT-H250E01 | 容量系数 | SE-S235 | SE-M240 | MA100T2 | JKM550N-7RL3 | JKM580N-7RL3 | TSM-660DE20 | TSM-NEG21C.20 | SPR-22-345 | WT 255M17 | HIT-H250E01 |  |  |  | SI |  | SI_OD |  |  | SI_WD |  | SI_OD,WD |  | Site ID | SI | SI_OD | SI_WD | SI_OD+WD | 小时发电量KWh | SE-S235 | SE-M240 | MA100T2 | N型单晶210 | N型单晶182 | P型单晶210 | N型单晶210 | SPR-22-345 | WT 255M17 | HIT-H250E01 | 100个小时发电量KWh | SE-S235 | SE-M240 | MA100T2 | N型单晶210 | N型单晶182 | P型单晶210 | N型单晶210 | SPR-22-345 | WT 255M17 | HIT-H250E01
S1 | 122.2 | 30.7 | 606835 | 168.5653 | 5.31 | 0.62 | 13.01 | 17.82 | 6.49 | 1.27 | 171.68 | 26.89 | 23.98 | 0.9984 | S1 | 346.2347 | 348.0687 | 144.1931 | 811.4683 | 826.0869 | 970.4424 | 1016.218 | 511.5171 | 335.6443 | 428.7017 | S1 | 0.16819 | 0.16556 | 0.1646 | 0.16842 | 0.16259 | 0.16785 | 0.16813 | 0.16925 | 0.15026 | 0.19575 |  |  | S1 | 2.6509 | S1 | 5.4791 |  | S1 | 3.5673 |  | S1 | 7.3732 | S1 | 2.6509 | 5.4791 | 3.5673 | 7.3732 |  | 0.039525 | 0.039734 | 0.01646 | 0.092633 | 0.094302 | 0.11078 | 0.11601 | 0.058392 | 0.038316 | 0.048939 |  | 3.9525 | 3.9734 | 1.646 | 9.2633 | 9.4302 | 11.0781 | 11.6007 | 5.8392 | 3.8316 | 4.8939
S2 | 122.3 | 30.7 | 609909 | 169.4192 | 5.87 | 0.65 | 21.04 | 19.48 | [5 empty] | 0.9974 | S2 | 347.9886 | 349.8319 | 144.9235 | 815.5789 | 830.2716 | 975.3583 | 1021.3658 | 514.1082 | 337.3446 | 430.8733 | S2 | 0.16904 | 0.1664 | 0.16544 | 0.16928 | 0.16341 | 0.1687 | 0.16898 | 0.17011 | 0.15102 | 0.19675 |  |  | S2 | 2.2639 | S2 | 2.8933 |  | S2 | 2.7868 |  | S2 | 3.5617 | S2 | 2.2639 | 2.8933 | 2.7868 | 3.5617 |  | 0.039725 | 0.039935 | 0.016544 | 0.093103 | 0.09478 | 0.11134 | 0.11659 | 0.058688 | 0.03851 | 0.049186 |  | 3.9725 | 3.9935 | 1.6544 | 9.3103 | 9.478 | 11.1342 | 11.6594 | 5.8688 | 3.851 | 4.9186
S3 | 122.5 | 30.84 | 611450 | 169.8472 | 5.7 | 0.85 | 23.45 | 16.31 | [5 empty] | 0.99531 | S3 | 348.8679 | 350.7158 | 145.2897 | 817.6395 | 832.3693 | 977.8227 | 1023.9464 | 515.4072 | 338.1969 | 431.962 | S3 | 0.16947 | 0.16682 | 0.16586 | 0.16971 | 0.16383 | 0.16913 | 0.1694 | 0.17054 | 0.1514 | 0.19724 |  |  | S3 | 1.7704 | S3 | 2.0301 |  | S3 | 2.6029 |  | S3 | 2.9848 | S3 | 1.7704 | 2.0301 | 2.6029 | 2.9848 |  | 0.039825 | 0.040036 | 0.016586 | 0.093338 | 0.095019 | 0.11162 | 0.11689 | 0.058836 | 0.038607 | 0.049311 |  | 3.9825 | 4.0036 | 1.6586 | 9.3338 | 9.5019 | 11.1624 | 11.6889 | 5.8836 | 3.8607 | 4.9311
S4 | 122.7 | 30.76 | 613026 | 170.285 | 6.49 | 1 | 26.89 | 18.87 | [5 empty] | 0.99203 | S4 | 349.7671 | 351.6197 | 145.6642 | 819.7469 | 834.5147 | 980.343 | 1026.5856 | 516.7356 | 339.0686 | 433.0753 | S4 | 0.16991 | 0.16725 | 0.16628 | 0.17014 | 0.16425 | 0.16956 | 0.16984 | 0.17098 | 0.15179 | 0.19775 |  |  | S4 | 1.3115 | S4 | 1.3115 |  | S4 | 1.6667 |  | S4 | 1.6667 | S4 | 1.3115 | 1.3115 | 1.6667 | 1.6667 |  | 0.039928 | 0.040139 | 0.016628 | 0.093578 | 0.095264 | 0.11191 | 0.11719 | 0.058988 | 0.038706 | 0.049438 |  | 3.9928 | 4.0139 | 1.6628 | 9.3578 | 9.5264 | 11.1911 | 11.719 | 5.8988 | 3.8706 | 4.9438
S5 | 122.6 | 30.56 | 612071 | 170.0197 | 5.65 | 1.07 | 18.46 | 13.73 | [5 empty] | 0.98847 | S5 | 349.2222 | 351.072 | 145.4373 | 818.4699 | 833.2147 | 978.8158 | 1024.9863 | 515.9306 | 338.5404 | 432.4007 | S5 | 0.16964 | 0.16699 | 0.16602 | 0.16988 | 0.16399 | 0.1693 | 0.16958 | 0.17071 | 0.15155 | 0.19744 |  |  | S5 | 1.4186 | S5 | 2.0664 |  | S5 | 2.4776 |  | S5 | 3.6091 | S5 | 1.4186 | 2.0664 | 2.4776 | 3.6091 |  | 0.039866 | 0.040077 | 0.016602 | 0.093433 | 0.095116 | 0.11174 | 0.11701 | 0.058896 | 0.038646 | 0.049361 |  | 3.9866 | 4.0077 | 1.6602 | 9.3433 | 9.5116 | 11.1737 | 11.7008 | 5.8896 | 3.8646 | 4.9361
S6 | 122.5 | 30.36 | 614579 | 170.7164 | 6.02 | 0.96 | 26.19 | 18.68 | [5 empty] | 0.98079 | S6 | 350.6531 | 352.5105 | 146.0332 | 821.8236 | 836.6289 | 982.8265 | 1029.1863 | 518.0447 | 339.9276 | 434.1724 | S6 | 0.17034 | 0.16767 | 0.1667 | 0.17057 | 0.16466 | 0.16999 | 0.17027 | 0.17141 | 0.15217 | 0.19825 |  |  | S6 | 1.4892 | S6 | 1.529 |  | S6 | 1.9118 |  | S6 | 1.9629 | S6 | 1.4892 | 1.529 | 1.9118 | 1.9629 |  | 0.040029 | 1 | 0.01667 | 0.093815 | 0.095506 | 0.11219 | 0.11749 | 0.059138 | 0.038805 | 0.049563 |  | 4.0029 | 100 | 1.667 | 9.3815 | 9.5506 | 11.2195 | 11.7487 | 5.9138 | 3.8805 | 4.9563
S7 | 122.4 | 30.14 | 615174 | 170.8817 | 5.33 | 0.82 | 22.36 | 18.52 | [5 empty] | 0.97122 | S7 | 350.9926 | 352.8518 | 146.1746 | 822.6193 | 837.4388 | 983.7781 | 1030.1827 | 518.5462 | 340.2567 | 434.5928 | S7 | 0.1705 | 0.16783 | 0.16687 | 0.17074 | 0.16482 | 0.17016 | 0.17044 | 0.17158 | 0.15232 | 0.19844 |  |  | S7 | 1.9754 | S7 | 2.3756 |  | S7 | 2.5577 |  | S7 | 3.0759 | S7 | 1.9754 | 2.3756 | 2.5577 | 3.0759 |  | 0.040068 | 0.04028 | 0.016687 | 0.093906 | 0.095598 | 0.1123 | 0.1176 | 0.059195 | 0.038842 | 0.049611 |  | 4.0068 | 4.028 | 1.6687 | 9.3906 | 9.5598 | 11.2303 | 11.7601 | 5.9195 | 3.8842 | 4.9611
S8 | 122.6 | 29.98 | 617325 | 171.4792 | 5.93 | 1.19 | 25.59 | 23.98 | [5 empty] | 0.96406 | S8 | 352.2199 | 354.0856 | 146.6857 | 825.4956 | 840.367 | 987.2179 | 1033.7848 | 520.3594 | 341.4464 | 436.1124 | S8 | 0.1711 | 0.16842 | 0.16745 | 0.17134 | 0.1654 | 0.17075 | 0.17103 | 0.17218 | 0.15285 | 0.19914 |  |  | S8 | 1.228 | S8 | 1.2904 |  | S8 | 1.228 |  | S8 | 1.2904 | S8 | 1.228 | 1.2904 | 1.228 | 1.2904 |  | 0.040208 | 0.040421 | 0.016745 | 0.094235 | 0.095932 | 0.1127 | 0.11801 | 0.059402 | 0.038978 | 0.049785 |  | 4.0208 | 4.0421 | 1.6745 | 9.4235 | 9.5932 | 11.2696 | 11.8012 | 5.9402 | 3.8978 | 4.9785
S9 | 122.4 | 29.76 | 618054 | 171.6817 | 5.97 | 1.03 | 18.15 | 14.68 | [5 empty] | 0.96165 | S9 | 352.6358 | 354.5037 | 146.8589 | 826.4705 | 841.3594 | 988.3837 | 1035.0056 | 520.9739 | 341.8496 | 436.6274 | S9 | 0.1713 | 0.16862 | 0.16765 | 0.17154 | 0.1656 | 0.17095 | 0.17123 | 0.17238 | 0.15304 | 0.19937 |  |  | S9 | 1.4327 | S9 | 2.1226 |  | S9 | 2.3404 |  | S9 | 3.4674 | S9 | 1.4327 | 2.1226 | 2.3404 | 3.4674 |  | 0.040255 | 0.040468 | 0.016765 | 0.094346 | 0.096046 | 0.11283 | 0.11815 | 0.059472 | 0.039024 | 0.049843 |  | 4.0255 | 4.0468 | 1.6765 | 9.4346 | 9.6046 | 11.2829 | 11.8151 | 5.9472 | 3.9024 | 4.9843
S10 | 122.8 | 30.3 | 615703 | 171.0286 | 5.94 | 1.27 | 10.16 | 9 | [5 empty] | 0.97395 | S10 | 351.2944 | 353.1552 | 146.3003 | 823.3267 | 838.159 | 984.624 | 1031.0686 | 518.9921 | 340.5493 | 434.9665 | S10 | 0.17065 | 0.16798 | 0.16701 | 0.17089 | 0.16497 | 0.1703 | 0.17058 | 0.17173 | 0.15245 | 0.19861 |  |  | S10 | 1.1798 | S10 | 3.1226 |  | S10 | 3.1436 |  | S10 | 8.3201 | S10 | 1.1798 | 3.1226 | 3.1436 | 8.3201 |  | 0.040102 | 0.040315 | 0.016701 | 0.093987 | 0.09568 | 0.1124 | 0.1177 | 0.059246 | 0.038875 | 0.049654 |  | 4.0102 | 4.0315 | 1.6701 | 9.3987 | 9.568 | 11.24 | 11.7702 | 5.9246 | 3.8875 | 4.9654
[15 empty] | 额定功率 | 235 | 240 | 100 | 550 | 580 | 660 | 690 | 345 | 255 | 250
[15 empty] | 效率 | 0.146 | 0.149 | 0.062 | 21.3 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 0.212 | 0.164 | 0.181
[15 empty] | 面积 | 1.606 | 1.582 | 1.575 | 2.58 | 2.59 | 3.1 | 3.1 | 1.634 | 1.386 | 1.604
[35 empty] | 位置 | SPD/SPDmax | WSmax/WS | HSmax/HS |  | OSmax/OS | WDmax/WD |  | e^RC |  |  | MVI | CV
[35 empty] | S1 | 0.98186 | 1.2222 | 2.0484 |  | 2.0669 | 1.3457 |  | 0.9984 |  |  | 0.9258 | 0.3325
[35 empty] | S2 | 0.98683 | 1.1056 | 1.9538 |  | 1.278 | 1.231 |  | 0.9974 |  |  | 0.9392 | 0.3362
[35 empty] | S3 | 0.98932 | 1.1386 | 1.4941 |  | 1.1467 | 1.4703 |  | 0.99531 |  |  | 0.9462 | 0.3382
[35 empty] | S4 | 0.99187 | 1 | 1.27 |  | 1 | 1.2708 |  | 0.99203 |  |  | 0.9528 | 0.3401
[35 empty] | S5 | 0.99033 | 1.1487 | 1.1869 |  | 1.4567 | 1.7465 |  | 0.98847 |  |  | 0.9408 | 0.3371
[35 empty] | S6 | 0.99439 | 1.0781 | 1.3229 |  | 1.0267 | 1.2837 |  | 0.98079 |  |  | 0.934 | 0.3358
[35 empty] | S7 | 0.99535 | 1.2176 | 1.5488 |  | 1.2026 | 1.2948 |  | 0.97122 |  |  | 0.9229 | 0.3332
[35 empty] | S8 | 0.99883 | 1.0944 | 1.0672 |  | 1.0508 | 1 |  | 0.96406 |  |  | 0.9159 | 0.3318
[35 empty] | S9 | 1 | 1.0871 | 1.233 |  | 1.4815 | 1.6335 |  | 0.96165 |  |  | 0.8997 | 0.3274
[35 empty] | S10 | 0.99621 | 1.0926 | 1 |  | 2.6467 | 2.6644 |  | 0.97395 |  |  | 0.8985 | 0.3272

## 综合考虑
|  |  | 风能 |  | 波浪能 |  |  | 潮流 |  | 光伏 | 互补发电KW | 风能 | 波浪 | 潮流 | 光伏 | sum | 风 | 波 | 流 | 光
位置 | 经度 | 纬度 | 平均风速 | 平均风能密度 | 有效波高 | 能量周期 | 波浪能 | 平均流速 | 平均能量密度 | 光能 | 理论最大 | 4000 | 5900 | 322 | 34.5 | 2339.4
S1 | 122.3 | 30.74 | 6.26 | 150.13 | 0.66 | 4.05 | 1.06 | 0.78 | 244.56 | 611124 | 理论最小 | 2300 | 250 | 110 | 12 | 544.5
S2 | 122.8 | 29.7 | 6.79 | 191.45 | 1.39 | 6.42 | 6.58 | 0.48 | 54.95 | 293798
S3 | 122.9 | 30.16 | 6.65 | 180.43 | 1.35 | 6.38 | 6.57 | 0.41 | 34.54 | 595067
S4 | 123 | 30.72 | 6.59 | 175.36 | 1.33 | 6.31 | 6.47 | 0.58 | 98.26 | 600602